1. SUB WOOFER SPEAKER

모델 : TOA, FB150

(1) 기  능

본 기기는 고출력 15“ 우퍼를 사용하여 소형 실내용 서브우퍼 스피커 이다. TOA의 HX-7 시리즈 또는 기타 스피커와 함께 사용 가능한 컴팩트 서브우퍼로 다음과 같은 규격에 준한다.

(2) 성  능

- POWER HANDLING CAPACITY : Continuous pink noise : 200W,	Continuous program : 600W

- Impedance : 8Ω

- Sensitivity : 93dB(1W, 1m)

- Frequency Response : 40 - 400Hz (-10dB)

- Speaker Component : 38cm cone-type

- Input terminal : Speakon NL4MP X 2and M4 screw terminals

distance between barriers:12.2mm

- Dimensions : 505(W) x 528(H) x 477(D)mm

- Weight : 30Kg

- 동등 또는 이상 품이어야 한다.